Номнация АКАДЕМИЯ Рег. № 96

Автор проекта  Д. Авксентюк-Каменская Д.

Архитектор  Я.  Тиндетников

В соответствии с заданием и в результате анализа  существующего проектного решения, проектом предусматривается понижение главных лестничных клеток с устройством эксплуатируемой кровли на уровне основной кровли здания.

В качестве основного элемента, определяющего образное архитектурное решение здания, проектом предлагается и устройство стеклянного фальш-фасада, символизирующего занавес. Стеклянное полотно, огибающее большую часть главного фасада, усиливает горизонтальные членения фасада и помогает решению ансамбля застройки улицы.

У главного входа за счет уменьшения ширины лестницы проектом предлагается организация сцены-площадки для проведения мероприятий и концертов.

Стоимость стоечно-ригельной системы витража - 13500р/м2, общая площадь - 400м2, общая ориентировочная стоимость устройства проектируемого витража - 5,4 млн.руб., стоимость металлоконструкций – 0,5млн.руб., общая стоимость -  5,9 млн.руб.

Стоимость снизится за счет уменьшения остекления и уменьшения высоты  лестничных клеток на главном фасаде здания. Кроме того, возможно снижение стоимости за счет использования более экономичных решений для отделки фасада за плоскостью  фальш-фасада.